采购需求

骨伤科外固定支具参数

产品组成：采用玻璃纤维，聚酯纤维高分子材料，铝合金，非无菌提供，不与体内使用的医疗器械连接

用途：用于骨折或软组织等损伤的外固定

功能要求：

1.材质：织物型　卡盘型　低温型

2.所有规格同一品牌，同一注册证

3.可重复性：织物型　卡盘型　低温型可反复使用

4.卡盘型关节角度调节：可60-180度调节

5.护理：方便换药，拆卸方便

6.医保：有收费编码，医保能报销，产品有国家医保代码

7.功能：需要支具和石膏所能实现功能，都要能实现，可以替代石膏使用

8.低温板型为独立包装，可按患者情况裁剪后塑形

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 材质 | 限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨科外固定支具 | 手腕夹板（织物） | 织物 | 1300 |
| 2 | 骨科外固定支具 | 手腕夹板（低温板） | 低温板 | 1300 |
| 3 | 骨科外固定支具 | 肘关节夹板（织物） | 织物 | 1690 |
| 4 | 骨科外固定支具 | 肘关节夹板（卡盘） | 织物 低温板 卡盘 | 2340 |
| 5 | 骨科外固定支具 | 肘关节夹板（低温板） | 低温板 | 1690 |
| 6 | 骨科外固定支具 | 肩关节外展夹板 | 织物 低温板 卡盘 | 2340 |
| 7 | 骨科外固定支具 | 踝关节夹板（织物） | 织物 | 2080 |
| 8 | 骨科外固定支具 | 踝关节夹板（低温板） | 低温板 | 2080 |
| 9 | 骨科外固定支具 | 膝关节夹板（织物） | 织物 | 2340 |
| 10 | 骨科外固定支具 | 膝关节夹板（卡盘） | 织物 低温板 卡盘 | 3640 |
| 11 | 骨科外固定支具 | 膝关节夹板（低温板） | 低温板 | 2340 |
| 12 | 骨科外固定支具 | 髋膝夹板（卡盘） | 织物 低温板 卡盘 | 4940 |
| 13 | 骨科外固定支具 | 头颈胸夹板 | 织物 低温板 卡盘 | 4940 |
| 14 | 骨科外固定支具 | 腰部夹板（织物） | 织物 | 3640 |
| 15 | 骨科外固定支具 | 腰部夹板（低温板） | 低温板 | 3640 |
| 16 | 骨科外固定支具 | 胸腰夹板 | 织物 低温板 | 4940 |
| 17 | 骨科外固定支具 | 肋骨夹板 小95*26cm. 肋骨夹板 中104*26cm. 肋骨夹板 大122*26cm. | 织物 | 3640 |
| 18 | 骨科外固定支具 | 颈部夹板 | 织物 低温板 卡盘 | 4940 |
| 19 | 骨科外固定支具 | 手指夹板（低温板） | 低温板 | 1040 |
| 20 | 骨科外固定支具 | 手指夹板II型 | 织物 低温板 | 150 |
| 21 | 骨科外固定支具 | 上肢套（织物型） | 织物 | 285 |
| 23 | 骨科外固定支具 | 髋外展夹板 小50*25cm. 髋外展夹板 中55*28cm. 髋外展夹板 大60*30cm. | 织物 低温板 卡盘 | 4980 |

（需要提供以上中2个产品的证明文件，证明文件是技术文件、彩页、说明书、第三方检测报告、产品图片中之一 ）

说明：如某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当在投标文件中说明调整的理由，且该调整须经评审小组认可。

评审（满分60分）

| - 序号 | - 评分内容 | - 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 2个产品的证明文件（20分） | - 每有1个加10分 |
| - 2 | - 产品的整体性能（10分） | - 根据所投产品的整体性能。从低到高1-10分 |
| - 3 | - 所投产品的品牌知名度，市场占有情况（满分10分） | - 产品的品牌知名度，市场占有情况。 - 从低到高1-10分 |
| - 4 | - 报价（20分） | - 满足采购文件要求各投标报价的平均价为评标基准价（20分）。各投标人的报价每高1%扣0.3分，每低1%扣0.1分（四舍五入，精确到小数点后二位）。 |

报价说明：按控制价的百分比报价，如控制价100元，报价80%，则供价为80元，供价最多取小数点后2位，从第3位开始舍弃。